NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA 2010, 

GZ LUKOVICA
                                      elektrika 
Kaj je električna napetost?

Kako električno napetost označujemo in v kakšni enoti jo izražamo?

Kaj je električni tok?

Kako električni tok označujemo in v kakšni enoti ga izražamo?

V kateri enoti izražamo električni upor?
Kaj opisuje Ohmov zakon?

Kdaj pride do vpliva električnega toka na človeka?
Kakšne poškodbe se kažejo na človeku, ko pride do vpliva električnega toka ?
Od česa je odvisen vpliv toka na človeka, ko pride do poškodbe?

Katere vrste zaščitnih ukrepov poznaš pred vplivom električnega toka?

Kateri so vzroki za nastanek požara iz vidika elektrotehnike?

Kako poteka reševanje ponesrečenca pri nesreči z električnim tokom?
Kako delimo električne naprave in omrežja, glede na napetost?
Kdaj in kako pride do ogrožanja, z električnim tokom, gasilca pri gašenju?
Kako gasimo požare v bližini električnih naprav in objektov?

Kaj je napetost koraka?

Kaj je napetost dotika? 

Varnostni ukrepi, ki jih mora upoštevati gasilec pred in med gašenjem naprav pod vplivom električnega toka, ter v bližini energetskih objektov.
Kdo lahko izvede izklop električne energije iz omrežja, ko je potrebno posredovanje gasilcev?

Katero gasilno sredstvo uporabljamo za gašenje gorečih naprav pod vplivom električnega toka iz neposredne bližine?

( v testu bo sedem vprašanj, od tega morajo biti štirje odgovori pravilni za pozitivno oceno. Odgovori bodo po sistemu A, B, C )








Matjaž Markovšek, inž. ele. VGČ
